Haldenstr. 10  8967 WIden      0041(0)56 633 12 52  Fax 0041(0)56 633 75 77

www.heiga.ch     E-Mail: info@heiga.ch    MwSt-Nr. 213076

Ausschreibungs-Text für HEIGA-Energiesparboiler

HEIGA-Kondenser-Boiler aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, stehend auf 3 Fuss-Stützen. Schutzgas geschweisst. Mit Putzöffnung d=280 mm. Isolation, 100 mm FM-30 Schaumstoff mit Schnellverschluss. Verkleidung, Kunststoffmantel mit Reissverschluss. Max. zul. Betriebsdruck Boiler 6 bar. Prüfdruck Boiler 12 bar. Prüfdruck Wärmetauscher 60 bar, Kollektierungsrohre in Cu.

HEIGA Boiler-Typ KB…….

Inhalt		…….Liter

Gesamthöhe		....…..mm

Gesamtdurchmesser 		.….....mm

Durchmesser ohne Isolation		..…....mm

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		6 kW

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		4.5kW

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		3.0kW

……Stk Thermometer inkl. Tauchhülse

……Stk Fühlerstutzen		.……..Zoll

……Stk Zirkulationsstutzen		.……..Zoll

……Stk elektronische Doppel-Schutzanode

1 Stk. Kaltwasseranschluss unten	.……..Zoll

1 Stk Warmwasseranschluss oben		.……..Zoll

gemäss Offerte Nr ………….

HEIGA AG, Haldenstr. 10, 8967 Widen

Tel 056 633 12 52, Fax 056 633 75 77

Mail:  info@heiga.ch