Haldenstr. 10  8967 WIden      0041(0)56 633 12 52  Fax 0041(0)56 633 75 77

www.heiga.ch     E-Mail: info@heiga.ch    MwSt-Nr. 213076

Ausschreibungs-Text für HEIGA-Energiesparboiler

HEIGA-Kondenser-Speicher aus Stahl 37, stehend auf 3 Fuss-Stützen. Isolation, 100 mm FM-30 Schaumstoff mit Schnellverschluss. Verkleidung, Kunststoffmantelmit Reissverschluss. Max. zul. Betriebsdruck Speicher 3 bar. Prüfdruck Speicher 6 bar.Max. zul. Betriebsdruck Wärmetauscher 40 bar. Prüfdruck Wärmetauscher 60 bar.

Kollektierungsrohre in Cu

HEIGA Speicher-Typ KSP…..

Inhalt		…….Liter

Gesamthöhe		....…..mm

Gesamtdurchmesser 		.….....mm

Durchmesser ohne Isolation		..…....mm

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		6 kW

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		4.5kW

……Stk Wärmetauscher für Qkond 		3.0kW

……Stk Thermometer inkl. Tauchhülse

……Stk Fühlerstutzen		.……..Zoll

1 Stk. Vorlaufanschluss	.……..Zoll

1 Stk Rücklaufanschluss		.……..Zoll

gemäss Offerte Nr ………….

HEIGA AG, Haldenstr. 10, 8967 Widen

Tel 056 633 12 52, Fax 056 633 75 77

Mail:  info@heiga.ch